附件2

诚信计量承诺书

- 为构建诚信经营的市场环境，树立和维护企业良好形象，本单位自愿参与诚信计量承诺单位创建，按照《成品油经营企业（加油站）诚信计量建设规范》要求开展诚信计量体系建设，经自我评价符合要求，特向社会公开承诺：

- 一、自觉遵守《中华人民共和国计量法》《加油站计量监督管理办法》等法律法规对贸易计量的有关规定。

- 二、积极宣传和带头遵守《商业 服务业诚信计量行为规范》，建立诚信计量管理体系并实施有效管理、控制和持续改进。

- 三、加强计量器具管理，配备符合国家要求的计量器具并定期检定。不使用未经检定、检定不合格和超检定周期的计量器具，不对计量器具进行未经授权的调整。

- 四、使用法定计量单位，商品量及价格标注真实。

- 五、如有商品量短缺行为，按照《消费者权益保护法》先行赔付。

- 本单位将严格履行以上承诺，如有违反，愿意承担相应的法律责任，欢迎社会各界予以监督。

- 单位（盖章）

- 举报电话：12315

- 成品油经营企业（加油站）诚信计量承诺单位自评表（试用）

4基本要求（总分15分）

| 序号 | 标准条款 | 诚信计量要求 | 评价方法 | 评价记录 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ※4.1能承担法律责任的实体（2分） | 应具有符合相关执照或许可证所规定的经营条件，依法取得必要的执照或许可证，并保持有效。 | - 依法取得所必要的执照或许可证。法人单位需要有社会信用代码证书等，授权经营需要有授权经营的上级文件。（2分） |  |  |
| 2 | ※4.2制定诚信计量方针和目标（5分） | 成品油经营企业（加油站）管理者应当按GB/T 31950-2015、GB/T 19022-2003、《商业 服务业诚信计量行为规范》等标准规范要求，制定诚信计量方针，明确诚信计量目标，，识别诚信计量要素，建立诚信计量管理体系并实施有效管理、控制和持续改进。 | 1.是否制定了诚信计量方针，是否有明确的诚信计量目标。（2分） 2.方针、目标是否合理。（1分） 3.是否建立诚信计量管理体系并实施。（2分） |  |  |
| 3 | ※4.3执行相关法律、法规及政策规定 （3分） | 成品油经营企业（加油站）应执行相关法律、法规及政策规定，遵循公正、公平、公开的原则，确保加油收费计量准确。 | 管理体系文件是否有规定、有记录。是否有被处理的记录。（3分） |  |  |
| 4 | ※4.4建立诚信计量承诺制度（5分） | 成品油经营企业（加油站）应建立诚信计量承诺制度，公开公示计量收费标准、诚信计量方面的承诺，主动接受社会监督，对未兑现诚信计量承诺的各类行为做出相应的改正和补偿规定。 | 1.是否建立了诚信计量承诺制度，是否已经公开公示承诺。（3分） 2.承诺的内容是否包含了本要求的内容。（2分） |  |  |

5 技术要求（总分40分）

| 序号 | 标准条款 | 诚信计量要求 | 评价方法 | 评价记录 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5.1 人员 （3分） | 1.成品油经营企业（加油站）应根据工作需要配备足够的管理、技术、监督和服务人员。所有人员应诚实、公正、严谨地按照诚信计量管体系要求工作。 2.成品油经营企业（加油站）应对有关诚信计量岗位人员的资格、知识、培训、技能、授权等做出规定，并形成文件，保证人员有能力执行分配的任务。应保存人员的相关记录。 - 3.成品油经营企业（加油站）应制定人员培训工作程序，明确培训政策，确定培训需求，开展人员教育、技能培训。培训计划应适应本单位任务需要。应评价这些活动的有效性。 | 1.人员配备是否足够、合理，是否按体系要求的工作。（1分） 2.是否有体系文件对各有关岗位的人员的资格、知识、培训、技能、授权等作出规定，是否有人员记录（档案）。（1分） 3.是否制定了人员培训程序文件，是否有培训记录，是否有绩效评价，记录是否齐全。（1分） |  |  |
| 6 | 5.2设备 （10分） | ※1.成品油经营企业（加油站）应配备加油计量设备。 - 2.加油机、流量计、油罐液位测量设备等加油计量设备的性能应符合相应检定规程要求。加油计量设备在日常使用前应检查，确认设备处于正常状态。 3.加油计量设备应由授权人员操作。自助类加油站的计量设备操作可提供有授权人员指导。 4.成品油经营企业（加油站）应建立、保持加油站计量设备记录（档案）。记录至少应包括：设备名称、型号规格、制造商、唯一性标识、安装地点、检定/校准周期、检定/校准日期、检定/校准机构、检定/校准证书、维修维护计划和记录等。 5.所有需要检定/校准的加油计量设备，应使用标签、编码或其他标识表明设备检定/校准状态，便于使用人方便地识别。 - 6.如果加油计量设备出现过载或处置不当、出现可疑结果、已显示有缺陷或超出规定要求时，应停止使用。出现上述状况的设备应予以隔离、防止误用，或者加贴标签、标记表明该设备已停用。直至修复，验证合格后再投入使用。应检查设备缺陷、故障等偏离规定要求的影响，必要时启动不符合工作程序（见8.1）。 7.加油站应制定加油计量设备的处置、运输、存放、使用和按计划维护的程序，保证其正常使用。 - 8.当需要利用期间核查保持对加油计量设备的信心时，应按规定的程序进行，并做好期间核查记录。 9.应有切实可行的措施，保护已经检定/校准的加油计量设备内设参数、机械密封、电子印封等。防止非授权人调整。 | 1.是否制定了设备管理程序，对加油计量设备配备、使用、性能要求、标识、正确处置、保护措施等做出规定。是否有相应实施记录。（2分） 2.操作人员是否经过培训和授权。是否有相应实施记录。（2分） 3.是否建立了设备的档案（记录）。（2分） 4.是否制定了设备的处置、运输、存放、使用和维护程序。是否有相应实施记录。（2分） 5.是否制定了设备期间核查程序。是否有相应实施记录。（2分） |  |  |
| 7 | 5.3 环境设施 （5分） | 1.成品油经营企业（加油站）的设施环境应满足加油计量设备的使用要求。 2.成品油经营企业（加油站）应将不相容的相邻区域进行有效隔离，防止相互影响。 3.成品油经营企业（加油站）应对油品批发、零售、仓储等活动进行有效管理，保持良好内务。 | 1.环境和设施是否满足加油计量设备的使用要求。（2分） 2.不相容的相邻区域是否有效隔离。 （2分） 3.是否保持良好内务（（1分） |  |  |
| 8 | 5.4 计量溯源性（8分） | - 1.所有用于加油计量的设备（包括辅助设备）均应溯源至计量基准或社会公用计量标准，具有连续、有效的检定/校准证书。成品油经营企业（加油站）应制定加油计量设备检定/校准的程序和计划,明确检定/校准周期和上级溯源机构。 ※2.属于强制检定的加油站计量设备应按照法律法规的规定，向当地计量行政主管部门指定的计量技术机构申请强制检定。 | 1.检定/校准证书是否齐全、连续、有效。（6分） 2.是否有加油计量设备检定/校准的程序和计划。（2分） |  |  |
| 9 | 5.5 外部供方 （5分） | 1.成品油经营企业（加油站）应制定选择、购买对测量结果有影响的外部供方服务的政策和程序，这些外部供方提供的产品或服务，通常包括但不限于油品采购、加油计量设备（含零部件）采购、设备维护、溯源服务、人员培训等。 2.应制定上述外部供方的评价程序，保证上述外部供方提供的产品和服务适应需求。保存外部供方的评价记录和供应商的名单。 3.对测量结果有影响的外部产品和服务采购文件（合同），应包含所购产品和服务的要求信息，并经过审查和批准。 4.对外部供方提供的产品或服务，应经过检查或验收。证明符合有关标准/规程/规范或规定的要求后，方可投入使用。应保存符合性检查的相关记录。 | 1.是否制定了外部供方管理程序，对外部供方的选择、采购、验收作出规定。（2分） 2.是否保存供应商名单。（1分） 3.是否有相应实施记录。（2分） |  |  |
| 10 | 5.6 操作程序 （2分） | 1.成品油经营企业（加油站）应根据有关标准/规程/规范、设备使用说明以及相关规定，制定加油计量设备的操作方法，保证测量过程和测量结果准确无误。操作方法应保持有效版本并易于人员取阅。 2.现场测量时应向客户明示计量单位、操作过程和计量设备显示的量值。对有异议的，由当地计量行政主管部门指定的计量技术机构仲裁；能够协商一致的，可采取其他检测方式。 | 1.是否有操作方法（1分） 2.观察操作人员是否按操作方法熟练操作。（0.5分） 3.现场观察，是否在现场加油向客户明示计量单位、操作过程和计量设备显示的量值。（0.5分） |  |  |
| 11 | 5.7 原始记录 （5分） | 1.应制定测量原始记录格式，每份记录应包含足够的信息，以便于识别影响结果准确的因素，并在尽可能接近原使用条件下能够复现。记录中应有操作人员的签字或标识。 2.测量数据、计算和结果应在产生当时予以记录（或计算机自动生成记录并保存），并按特定任务分类标识。 3.记录中出现错误时，根据记录的方式不同,分别采取不同的方式予以修改。对于人工记录，每一错误应划改，不可擦掉或模糊；改动时应将正确值填写在修改值旁边，并在改动处签有改动人签名或缩写。对于自动生成记录，应重新按程序操作，生成新的正确的记录，原有错误的记录应予以标记，并和新的正确的记录一起保存。记录应予以保护，防止非预期更改。 4.应规定测量原始记录的保存期限。 | 1.原始记录格式是否有足够的信息。（2分） 2.数据、结果、签字是否清晰、完整、正确，书写是否规范。（2分） 3.是否规定了保存期限。（1分） |  |  |
| 12 | 5.8 测量结果（2分） | - 1.应准确、清晰、明确和客观的向客户告知测量结果，测量结果应符合标准/规范/规程或规定的要求。 2.当因计量设备故障导致不能出具结果和数据时，应制定相应的应对方案。 | 1.是否有测量结果管理程序文件，对不能出具结果等事项作出规定。（1分） 2.是否有设备故障时的预案。（1分） |  |  |

6 管理要求（总分20分）

| 序号 | 标准条款 | 诚信计量要求 | 评价方法 | 评价记录 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 6.1管理者职责 （3分） | 1.最高管理者策划、建立、实施并改进诚信计量管理体系。策划、实施、变更诚信计量管理体系时，确保诚信计量管理体系完整。 2.明确诚信计量工作有关组织结构、部门设置、岗位职责及相互关系，明确各实施过程及其相互衔接,管理内部诚信计量信息、处理相关方投诉，以及建立执行、保障和监督的协调机制等。 | - 1.是否建立了诚信计量管理体系。（2分） - 2.是否明确了有关诚信计量工作的主管领导、组织结构、部门设置、岗位职责、权限及相互关系。（1分） |  |  |
| 14 | 6.2 管理体系文件（3分） | 成品油经营企业（加油站）应将政策、制度、计划、程序和作业指导书等制定成文件，管理体系文件应包括但不限于：城信计量方针和目标、公开承诺、管理手册、程序文件、记录等。并保证诚信管理体系有效实施。 | 是否制定了管理手册、程序文件、记录等，是否有宣贯记录，确保诚信计量管理体系有效实施。（3分） |  |  |
| 15 | 6.3 文件控制 （3分） | 成品油经营企业（加油站）应控制和管理诚信计量管理体系所要求的文件（含内部和外部），包括法律法规、规章、政策声明、标准、规程、规范、规则和方法、制造商的说明书、指导书和手册、程序文件、计划等。这些文件可承载在各种载体上，例如硬拷贝或数字形式。 | 是否制定了文件控制程序文件。是否有相应实施记录。（3分） |  |  |
| 16 | 6.4 记录控制 （3分） | 成品油经营企业（加油站）应建立和保持识别、收集、检索、存取、存档、存放、维护和清理记录的程序，以提供诚信计量管理体系有效运行的证据。记录应该清晰明了，便于存取，应保障存储安全和保密，不得丢失、损毁和变质。对记录调阅应作出规定。 | 是否制定了记录控制程序文件。是否有相应实施记录。（3分） |  |  |
| 17 | 6.5 信息交流和控制（3分） | 成品油经营企业（加油站）应建立、实施并保持诚信计量信息交流和控制的程序，规定内部、外部计量信息的交流内容、形式、范围，规范诚信计量信息的接收、传递和处理，确保信息的真实、客观、全面、合法合规、可识别和可追溯。 | 是否建立了计量信息交流和控制程序文件。是否有相应实施记录。（3分） |  |  |
| 18 | 6.6 风险管理 （3分） | 1.品油经营企业（加油站）应制定风险管理程序，识别与诚信计量相关过程的风险和不确定性，其内容包括但不限于政策风险、产品风险、经营风险、舆情风险等。 2.基于风险识别和风险等级，应分别采取相应的措施。对预计发生的风险，提前发出预警；对可能存在的风险，要及时判断、分析原因，采取预防和控制措施，防止风险发生；对已经存在的风险，要采取控制和纠正措施，消除风险原因，防止风险再次发生；对可能会给顾客和相关利益方带来不利影响的，应提前披露或公开。 | 1.是否制定了风险管理程序文件。是否有风险的预警、预防、纠正措施等控制措施。（2分） 2.是否有相应的实施记录。（1分） |  |  |
| 19 | 6.7 诚信文化建设（2分） | 成品油经营企业（加油站）应开展诚信文化建设，树立诚信理念，增强质量意识，关注品牌效应，履行社会承诺，参与诚信文化传播活动。开展与诚信计量管理体系有关的培训。 | 是否制定了诚信文化建设程序文件。是否有相应实施记录。（2分） |  |  |

7 评价（总分15分）

| 序号 | 标准条款 | 诚信计量要求 | 评价方法 | 评价记录 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 7.1 监督和检查（5分） | 应制定日常监督和检查工作程序，监督和检查诚信计量管理体系运行的各个过程和环节，建立防止偏离体系要求的机制。监督和检查的方式和时间间隔应适合本单位工作特点。 | 是否制定了日常监督和检查工作程序文件。是否有相关实施记录。（5分） |  |  |
| 21 | 7.2客户投诉、满意度调查和承诺兑现 （5分） | 1.应制定客户投诉管理程序，明确受理投诉机构，收集投诉信息，公开投诉电话，采取处理措施，保证投诉处理有效，并保存投诉处理记录。 - 2.应制定客户满意度调查程序，收集客户对服务是否满足要求的信息，规定调查方法和信息的分析、使用方法，改进诚信计量管理体系。 3.应制定诚信计量公开承诺履行评价程序，定期检查和评价诚信计量公开承诺的履行情况。 | 1.是否制定了客户投诉程序文件。（1分） 2.是否制定了客户满意度调查程序文件。（1分） 3.是否制定了诚信计量公开承诺履行评价程序。（1分） 4.是否有以上相关实施记录。（2分） |  |  |
| 22 | 7.3 内部审核 （2分） | 1.应按照程序文件和预定计划表，定期对诚信计量管理体系运行进行内部审核，以验证其符合性和有效性。内审应涉及诚信计量管理体系的所有要素。 2.内部审查人员应经培训合格，独立于被审核的活动，并经管理者批准。内部审核周期通常不超过12个月。 3.内部审核的领域、发现，以及发现不符合后应采取的纠正或纠正措施等，应予以记录。 4.应保存内部审查活动的所有记录，包括但不限于审查计划、审查记录、纠正或纠正措施、跟踪验证、内部审查报告等。 | 1.是否制定了内部审核程序文件。（1分） 2.检查内部审核相应实施记录，是否定期进行内部审核。（1分） |  |  |
| 23 | 7.4 管理评审 （3分） | - 1.最高管理者应按照程序文件和预定的计划表，系统地评审诚信计量管理体系。以确保其充分性、有效性和适宜性。最高管理者应保证评审所需的资源。 2.管理评审应包括输入和输出的内容。 3.最高管理者应根据管理评审的结果，确保对诚信计量管理体系修正、完善。 4.应保存管理评审的记录。 | 1.是否制定了管理评审程序文件。（2分） 2.检查管理评审相应实施记录，及对诚信计量管理体系修正、完善情况。 （1分） |  |  |

8 改进（总分10分）

| 序号 | 标准条款 | 诚信计量要求 | 评价方法 | 评价记录 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 8.1不符合控制 （5分） | 1.应建立、实施并保持不符合控制程序，确保发现与诚信计量管理体系或客户要求的不符合。 2.失信是严重的不符合，应特别关注失信的评估、处置和社会效果。 3.当评价表明不符合可能再度发生，或对诚信计量管理体系运行产生怀疑时，应采取纠正措施。 | 1.是否制定了不符合控制程序。（2分） 2.是否有失信应对预案。（1分） 3.是否有相应实施记录。（2分） |  |  |
| 25 | 8.2 纠正措施 （2分） | 1.应制定纠正措施程序文件，指定合适的人员，对发现的不符合采取纠正措施。 2.纠正措施应从原因调查开始，分析和确定不符合的原因，制定采取的纠正措施。纠正措施应与问题的严重程度和风险大小相适应，实施纠正措施后，应能消除不符合、并防止再次发生。 | 1.是否制定了纠正措施程序文件。（1分） 2.是否有相应的实施记录。（1分） |  |  |
| 26 | 8.3 持续改进 （3分） | 应建立符合本单位特点的持续改进机制，通过方针和目标的实施、分析审核和评价的结果以及管理评审的输出，寻找需要改进的薄弱环节，发现改进的机会，制定和实施改进的措施，记录改进的结果，评估持续改进的有效性，不断提高诚信计量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 | 1.是否制定了持续改进程序文件。（2分） 2.是否有相应的实施记录。（1分） |  |  |

注：

1. 当发现不符合时，应在“评价记录”栏中注明扣分内容。

2. 自评表条款号同《成品油经营企业（加油站）诚信计量建设规范》地方标准条款号。

3. 条款4.1、4.2、4.3、4.4、5.2.1和5.4.2为必备条款（用“※”表示），若有不符合，不可进行诚信计量承诺。

4. 每个二级条款评分不可为0。

5. 累计分值达到 80 分为评价合格。

单位（盖章）：

评价结果：                        评价人员签字：                                    评价日期：