钢铁企业节水管理规范

编制说明

河北省水资源研究与水利技术试验推广中心

2022年6月

目录

一、任务来源	1

二、标准制定的必要性、背景和意义	1

三、工作组简况	2

四、主要工作内容	2

五、标准编制的原则	3

六、技术内容的确定方法和依据	3

6.1节水管理规范编制过程	3

6.2编制依据	6

七、标准草案征求意见和对征求意见的采纳情况	6

八、与有关现行法律、政策和标准的关系和预期效果	7

九、标准实施的建议	7

一、任务来源

河北省市场监督管理局以冀市监函[2021]448号文《河北省市场监督管理局关于下达2021年河北省地方标准制修订项目计划（第二批）的通知》，将钢铁行业节水管理规范标准列入制订计划。第二批次节水管理规范系列标准分为3部分，分别为第1部分：食品行业；第2部分：钢铁行业；第3部分：火力发电行业；编号为ST202128。

二、标准制定的必要性、背景和意义

为充分发挥标准化工作对全省经济社会发展的技术支撑作用，满足我省工业、农业和公共服务等各领域对节约用水管理的迫切需求，需要制定节水管理规范系列标准，以促进各行业节约用水，提高用水效率。因此制定河北省节水管理规范系列标准是有必要的。

《国家节水行动方案》明确要求，“严格用水全过程管理”和“健全节水标准体系”，《京津冀工业节水行动计划》明确要求，“进一步完善工业节水标准体系”，《河北省节约用水条例》明确要求，“制定农业、工业、城镇生活等领域的节水地方标准、节水载体建设和评价标准”；因此该系列标准能够管理企业整个用水过程，强化节水理念，促进节水成效，贯彻节水政策，达到节水目的。目前国家针对钢铁行业发布了节水型企业标准，该标准仅用于评价钢铁企业是否符合节水型企业，技术参数和管理条款较少，不能满足河北省的钢铁企业节约用水的管理需求。

河北钢铁产能规模位居全国首位，钢铁产量连续17年位居全国第一。钢铁工业是河北省主要支柱产业之一，2018年，河北钢铁工业主营业务收入11602亿元，同比增长11.89%；实现利润908亿元，同比增长32.17%。主营业务收入、利润分别占河北工业的30.66%、41.05%。河北钢铁工业以2.52%的企业户数占比贡献了河北工业超过30%的营业收入和超过40%的净利润。随着河北省工业转型升级，从传统的重工业向战略新兴产业转变，钢铁产业面临着巨大的产能化解任务。在去产能和环境保护过程中，钢铁企业开始逐步转型升级。

钢铁企业作为用水大户，为了做好钢铁企业的用水管理，需要以“节水优先”的节水思路做好钢铁企业的用水管理，适应资源节约型、生态友好型的环境保护要求。《钢铁企业节水管理规范》是钢铁行业节水管理的基础标准，对有效控制钢铁企业和整个行业的用水量，对促进企业积极采取节水措施，为社会节约宝贵的水资源，减少废水排放量，做好行业节水减排等具有重要意义。

三、工作组简况

本标准起草单位为河北省水资源研究与水利技术试验推广中心，起草单位接到工作任务后，积极组织技术力量成立定额制定工作组，并开展相应工作。工作组共有8人组成，其中其中正高级工程师2名，高级工程师2名，工程师4名。工作组成立后便进行了工作分工，开始收集和学习国家标准、各省地方标准和水利部标准，了解河北省现状行业用水、节水管理情况，制定了工作方案，为合理制定节水管理规范打下坚实工作基础。

四、主要工作内容

根据节水管理规范制定要求，钢铁行业涉及多种工艺环节。按照行业具体工艺，整理管理条文和分析调研数据，制定《钢铁行业节水管理规范》。

本标准的主要内容包括：钢铁企业节水管理的术语和定义、基本要求、节水制度管理、节水技术管理、节水指标和规范性附录（技术指标的计算方法）。

五、标准编制的原则

1、管理规范严格性与行业竞争性相结合原则

若管理过于严格，虽然能够大幅度节约用水，但会大幅增加节水成本，使行业竞争性不足，从而限制发展，因此要遵循管理规范严格性与行业竞争性相结合原则，既能促进节水又不大幅度增加成本使行业失去竞争能力。

2、科学性与合理性相结合原则

对钢铁企业工艺分别制定管理要求，实行分工艺管理。科学的制定合理的节水参数，促进各工艺节约用水。

3、以促进用水户节水和管理水平为原则

节水管理规范具有普遍性，不仅代表行业的平均水平，还反映用水户节约用水的管理水平，同时考虑节水设备、技术革新和管理水平的合理发展趋势。

4、符合政策原则

与国家现行的节水政策、产业政策等相符合。

六、技术内容的确定方法和依据

6.1节水管理规范编制过程

在节水管理规范立项后便成立了工作组。工作组立足河北现状，遵循“科技支撑、普遍调研、专家领衔、尊重事实”的总体思路，充分调动行业协会、企业专家学者的技术力量。首先是设备运行和节水管理制度资料，节水相关数据的收集。数据收集主要采用普遍性调查、重点调查和典型调查等方法，分别对数据的完整性、有效性和一致性进行数据校核和检验。资料收集主要收集水平衡测试、行业资料和相关定额资料，通过对资料分析，了解行业现状、行业发展和行业用水等基本情况。其次，汇总处理数据资料信息，对节水数据和节水管理条款进行可行性分析。最后，结合国家和河北省节水政策法规编写节水管理规范文本和编制说明。主要编制过程如下：

（1）成立定额修订工作组

在河北省水利厅的指导下，河北省水资源研究与水利技术试验推广中心作为起草单位，积极组织技术力量成立节水管理规范制定工作组，多次召开项目研讨会，确定了节水管理规范制定工作组成员和任务分工，明确了节水管理规范制定的技术方法和工作框架。

（2）制定调研表

主动联合河北省冶金行业协会，到唐山东海钢铁集团有限公司、辛集市澳森钢铁集团、河北敬业钢铁有限公司等具有代表性的企业进行现场调研，实地调研生产车间、生产工序和生产工艺，具体了解企业取水、用水环节和循环水用法等涉及用水的环节和生产过程。在按照不同企业类型在实地调研的基础上制定调研表格，调研表格的制定不仅考虑生产工艺流程，还考虑企业的实际管理和用水情况等。

（3）全面开展调研

为了更加了解钢铁企业用水环节和节水工艺，工作组同冶金行业协会合作，对重点企业和典型企业共同调研。通过共同努力，共同完成了钢铁企业数据和资料的调研工作。

（4）分析核实，形成讨论稿

通过冶金行业协会完成了钢铁企业的数据收集，为了保证调研数据的真实性、有效性，对企业填报的数据进行了认真分析，对存疑内容进行电话沟通和复核。在全面了解企业状况和数据分析的基础上，参考钢铁行业设计、管理和节水等相关标准，结合钢铁企业用水管理制度、实际用水情况、节水潜力以及国家和我省相关节水规范，起草了《钢铁企业节水管理规范》和编制说明。

（5）形成初稿

工作组起草完成钢铁企业标准文本和编制说明后，与钢铁行业专家共同对起草的标准文本和编制说明进行讨论，在充分研究的基础上形成《钢铁企业节水管理规范》（初稿）。

（6）形成征求意见稿

工作组组织有关专家对《钢铁企业节水管理规范》（初稿）进行咨询，对咨询意见修改完善后，形成了征求意见稿，再向有关部门、钢铁生产相关单位、企业和行业专家进行了征求意见。

6.2编制依据

（1）法律法规类

《河北省地下水管理条例》（2018年9月20日河北省第十三届人民代表大会常务委员会第五次会议修订通过）

《国家节水行动方案》发改环资规〔2019〕695号

《河北省节水行动实施方案》冀水节〔2019〕25号

《京津冀工业节水行动计划》工信部联节〔2019〕197号

《河北省推进全社会节水工作十项措施》（2020年2月河北省政府办公厅印发）

（2）技术标准类

GB/T 18820 工业企业产品取水定额编制通则

GB/T 21534节约用水术语

GB 24789用水单位水计量器具配备和管理通则

GB 50506-2009钢铁企业节水设计规范

GB/T 7119节水型企业评价导则

（3）参考资料

包括科研成果、论文、水资源论证报告、水平衡测试报告等成果，以及统计资料等。

七、标准草案征求意见和对征求意见的采纳情况

《钢铁企业节水管理规范》征求意见稿完成后，向企业发送文件征求其意见，包括各地市水利部门、钢铁行业相关单位和钢铁行业专家。经过反馈，共提出2条建设性意见，分别为：①增加吨钢用水指标；②制定适宜的循环冷却水浓缩倍数。根据提出的意见，针对意见重新调研和数据整理，经认真研究全部予以采纳，修改完善后形成了送审稿。

八、与有关现行法律、政策和标准的关系和预期效果

本标准与现行法律、政策和标准不存在相违背和抵触的地方。

钢铁企业是河北省取用水量最多的一个行业，节水潜力大。本文件是根据河北省钢铁行业实际生产和国家相关规定和标准要求制定的，标准实施后，能够有效提升行业节约用水管理水平，提高用水效率，实现合理取水用水，有效节约水资源，同时也对全省工业节水工作起到良好的引领和示范作用。

九、标准实施的建议

建议本标准作为推荐性地方标准发布实施。