工业取水定额 第15部分：农药行业

编制说明

河北省水资源研究与水利技术试验推广中心

2022年7月

目 录

一、任务来源	1

二、标准制定的必要性、背景和意义	1

三、工作组简况	2

四、主要工作内容	2

五、标准编制的原则	2

六、技术内容的确定方法和依据	3

6.1用水定额编制过程	3

6.2用水定额分析计算方法	5

6.3编制依据	6

6.4新旧标准指标对比	7

七、标准草案征求意见和对征求意见的采纳情况	8

八、与有关现行法律、政策和标准的关系和预期效果	8

九、标准实施的建议	9

一、任务来源

河北省市场监督管理局以冀市监函[2021]448号文《河北省市场监督管理局关于下达2021年河北省地方标准制修订项目计划（第二批）的通知》，将农药行业取水定额列入修订计划。计划文件名称为《工业取水定额 第15部分：农药行业》，编号为ST202128。

二、标准制定的必要性、背景和意义

为贯彻落实好《河北省节水行动实施方案》，促进各行业节约用水，提高用水效率，需要制定节约用水管理体系。为了建立健全用水定额体系，省水利厅提出制定河北省用水定额。用水定额作为基础性标准对于节约用水起着至关重要的作用，因此制定河北省用水定额是有必要的。

河北省用水定额分为3部分，分别为农业用水定额、工业取水定额和生活与服务业用水定额，其中工业取水定额分为15部分，农药行业为第15部分。制定《工业取水定额 第15部分：农药行业》可以加强节约用水管理，保障企业合理用水需求，推进农药行业节水标准制定，促进节水精准管理。

农药行业取水定额自2009年制定、2016年修订发布以来，促进了农药行业节水进步。河北省是农业大省，农药消耗量较大。农药年使用量3.1万吨，其中杀虫剂占70%，杀虫剂中有机磷杀虫剂占70%，有机磷杀虫剂中高毒杀虫剂占70%。其中高毒品种虽然毒性高，但是一般价格比较低，杀灭害虫效果好，生产上使用量大，对生态环境、人类健康和可持续发展影响很大。

在环境保护和生态城市建设过程中，市区中心的农药企业逐步开始搬迁到周边县区。为了做好农药新建企业的用水管理，适应资源节约型、生态友好型的环境保护要求，需要制定农药行业取水定额。随着我国人民经济生活水平的提高，人民的用药结构和用药水平也在发生很大变化，农药行业有良好的市场前景。制定农药取水定额可以有效控制农药企业和整个行业的用水量，对促进企业积极采取节水措施，为社会节约宝贵的水资源，减少废水排放量，做好行业节水减排等具有重要意义。

三、工作组简况

2020年1月，在河北省水利厅的指导下，河北省水资源研究与水利技术试验推广中心积极组织技术力量成立定额制定工作组，并开展相应工作。工作组共有8人组成，其中正高级工程师1名，高级工程师2名，工程师5名。工作组成立后便进行了工作分工，开始收集和学习国家标准、各省地方标准和水利部标准，了解河北省现状行业用水水平，制定了工作方案，为合理制定用水定额打下坚实工作基础。

四、主要工作内容

根据用水定额制定要求，农药行业涉及农药制造。按照行业具体产品分类，逐一分析调研数据，制定农药行业取水定额的先进值和通用值。

五、标准编制的原则

1、定额先进性与行业竞争性相结合原则

若先进性过度，虽然能够大幅度节约水，但会大幅度增加节水成本，使行业竞争性不足，从而限制发展，因此要遵循定额先进性与行业竞争性相结合原则，既能促进节水又不大幅度增加成本使行业失去竞争能力。

2、科学性与合理性相结合原则

对现有农药企业和新建农药企业分别制定定额标准，实行分类管理；同时，探索制定定额标准先进值，为树立节水管理先进标杆提供依据。

3、以促进用水户节水和技术进步为原则

用水定额指标具有一定的超前性，不仅代表行业的平均水平，还反映先进用水户取水用水水平，同时考虑节水设备和技术革新的发展趋势。

4、符合政策原则

与国家现行的节水政策、产业政策等相符合。

六、技术内容的确定方法和依据

6.1用水定额编制过程

在用水定额立项后便成立了工作组。工作组立足河北现状，遵循“科技支撑、专家领衔”的总体思路，充分调动行业协会、企业专家学者的技术力量。首先是数据和资料的收集。数据收集主要采用普遍性调查、重点调查和典型调查等方法，分别对数据的完整性、有效性和一致性进行数据校核和检验，通过对数据的综合分析和计算得到用水定额数值。资料收集主要收集水平衡测试、行业资料和相关定额资料，通过对资料分析，了解行业现状、行业发展和行业用水等基本情况。其次，汇总处理数据资料信息，对用水定额数值进行可行性分析。最后，结合国家和河北省节水政策法规编写用水定额文本和编制说明。主要编制过程如下：

（1）成立定额修订工作组

在河北省水利厅的指导下，河北省水资源研究与水利技术试验推广中心作为起草单位，积极组织技术力量成立定额制定工作组，多次召开项目研讨会，确定了定额制定工作组成员和任务分工，明确了定额制定的技术方法和工作框架。

（2）制定调研表

主动联合河北省农药行业协会，分别到河北志诚生物化工有限公司、河北兰升生物科技有限公司等具有代表性的企业进行现场调研，实地调研生产车间、生产工序和生产工艺，具体了解企业取水、用水环节和循环水用法等涉及用水的环节和生产过程。按照不同企业类型在实地调研的基础上制定调研表格，调研表格的制定不仅考虑生产工艺流程，还要考虑产品类型和品种，还考虑企业的实际用水情况和产品核算等情况。

（3）全面开展调研

根据不同行业制定了调研表格，农药制造委托管理和生产经验丰富的河北省农药行业协会。通过各级共同努力，完成了农药行业用水水平调研。

（4）分析核实，形成讨论稿

通过行业协会完成了农药行业数据收集，为了保证调研数据的真实性、有效性，对企业填报的数据进行了认真分析，对存疑内容进行电话沟通，同时抽取了5家企业进行复核。农药行业共计下发调研表格116份，收回116份。在全面了解企业状况和数据分析的基础上，按照《用水定额编制技术导则》（GB/T 32716）等相关要求，采用冒泡排序法（升序），确定通用值和先进值。同时结合农药行业用水实际、节水潜力以及国家和各省现行相关用水定额，制定农药行业用水定额值，并起草了《工业取水定额 第15部分：农药行业》和编制说明。

（5）形成初稿

工作组起草完成农药行业标准文本和编制说明后，与农药行业专家共同对起草的标准文本和编制说明进行讨论，在充分研究的基础上形成《工业取水定额 第15部分：农药行业》（初稿）。

（6）形成征求意见稿

定额工作组组织有关专家对《工业取水定额 第15部分：农药行业》（初稿）进行咨询，对咨询意见修改完善后，形成了征求意见稿，再向有关部门、农药生产相关单位、企业和行业专家进行了征求意见。

6.2用水定额分析计算方法

（1）产品取水量计算

产品取水量计算应考虑常规水、非常规水、外购水的产品、外供水的产品和外供水量。

（2）单位产品取水量分析计算

当企业生产单一产品时，由总水量除以总产量得到单位产品取水量。

当同一企业生产多个产品时，按照GB/T 32716-2016《用水定额编制技术导则》中结构分析法计算单位产品取水量。

（3）用水定额分析确定

①当调查样本数量小于等于20时，以80%样本达到的用水水平作为通用定额值，以30%样本达到的用水水平作为先进定额值。

②当调查样本数量小于等于8时，参考周边省份已发布定额值，以80%样本达到的用水水平作为通用定额值，以30%样本达到的用水水平作为先进定额值。

③当调查样本数量大于3时，参考周边省份已发布定额值，以80%样本达到的用水水平作为通用定额值，以20%样本达到的用水水平作为先进定额值。

④当调查样本数量小于等于3时，以实际调查样本数量为基础，分析近三年历史数据，参考周边省份已发布定额值，征求行业专家意见，最终确定通用定额值和先进定额值。生产相同农药产品的企业数量少，因此农药产品较多采用此方案。

6.3编制依据

（1）法律法规类

《河北省地下水管理条例》（2018年9月20日河北省第十三届人民代表大会常务委员会第五次会议修订通过）

《国家节水行动方案》发改环资规〔2019〕695号

《河北省节水行动实施方案》冀水节〔2019〕25号

《京津冀工业节水行动计划》工信部联节〔2019〕197号

《河北省推进全社会节水工作十项措施》（2020年2月河北省政府办公厅印发）

（2）技术标准类

GB/T 4754-2017 国民经济行业分类

GB/T 7119 节水型企业评价导则

GB/T 12452 企业水平衡测试通则

GB/T 18820 工业企业产品取水定额编制通则

GB 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 32716 用水定额编制技术导则

（3）参考资料

包括科研成果、论文、水资源论证报告、水平衡测试报告等成果，以及统计资料等。

6.4新旧标准指标对比

- 与国家标准比较

国家没有发布农药产品。

（2）与水利部标准比较

水利部没有发布农药产品。

（3）与我省现行用水定额比较

现行农药行业用水定额使用的是《用水定额》DB13/T 1161.2-2016中关于农药行业的部分，本次拟定的农药行业与DB13/T 1161.2-2016对比，产品增加25种，删除2种。本次制定的取水定额对企业的辅助、附属生产用水分配更加科学合理，对辅助、附属生产用水占比较大的农药产品取水定额影响较大。近年来，由于各种新技术、新材料、新工艺的应用，各项节水措施的实施以及管理措施的不断完善，使水的重复利用率不断提高，单位产品用水量逐年下降，用水结构趋于合理。

七、标准草案征求意见和对征求意见的采纳情况

《工业取水定额 第15部分：农药行业》征求意见稿完成后，向各地市水利部门、农药行业相关单位和农药行业专家发送文件征求其意见。经过反馈，共提出2条建设性意见，分别为：①建议修改农药原药产品中的杀虫剂烯啶虫胺、除草剂西玛津、扑草净、莠去津、莠灭净的先进值和通用值指标；②建议修改农药制剂产品的先进值和通用值指标。根据提出的意见，针对意见重新调研和数据整理，经认真研究全部予以采纳，修改完善后形成了送审稿。

八、与有关现行法律、政策和标准的关系和预期效果

本标准与现行法律、政策和标准不存在相违背和抵触的地方。

本文件是根据河北省农药行业实际生产和国家相关规定和标准要求制定的，标准实施后，能够有效提升行业节约用水管理水平，提高用水效率，实现合理取水用水，有效节约水资源，同时也对全省工业节水工作起到良好的引领和示范作用。

九、标准实施的建议

建议本标准作为推荐性地方标准发布实施。