河北省市场监督管理局  发 布

2022-××-××实施

2022-××-××发布

节水型单位评价导则 第1部分：通则

（征求意见稿）

DB13/T ×××—2022

DB13

河北省地方标准

ICS××.×××.××

R 01

目    次

前    言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	2

5  评价指标体系和内容	2

6  评价方法和程序	3

附 录 A（资料性）节水型单位评价技术指标的计算方法……………………………………………………4

附 录 B（资料性）节水型单位的评价程序……………………………………………………………………6

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河北省水利厅提出并归口。

本文件主要起草单位：××××××   ××××××

本文件主要起草人：××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

节水型单位评价导则 第1部分：通则

1  范围

本文件规定了节水型单位评价的基本要求、评价指标体系和内容、评价方法和程序。

本文件适用于河北省行政区域内节水型单位的评价工作，包括机关、医院、公园等服务业用水单位。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 21534  节约用水 术语

GB/T 24789  用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 31436  节水型卫生洁具

DB13/T 5450.2  生活与服务业用水定额 第2部分：服务业

3  术语和定义

GB/T 21534界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

节水型单位  water-saving unit

采用先进适用的管理措施和节水技术，用水效率达到同行业先进水平的服务业用水单位。

3.2

单位取水量  unit water intake

在一定计量时间内，按照相应核算单位计算的取水量。

3.3

分户计量  household measurement

不同用水单位单独计量，同一用水单位的不同建筑物分别计量。

3.4

分区计量  zone measurement

用水单位的各类功能区域用水单独计量。

3.5

主要用水设备  main water equipment

用水量大于等于1 m3/h的单台设备或单套用水系统。

4  基本要求

## 4.1  取用水手续齐全。

## 4.2  按相关规定开展水平衡测试或用水审计。

## 4.3  新（改、扩）建项目时，节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

## 4.4  不应使用国家明令淘汰的用水设备或器具。不应擅自停止使用节水设施。

## 4.5  公共供水与自建设施供水分别计量。

## 4.6  符合DB13/T 5450.2的相关规定，新（改、扩）建项目不高于行业用水定额先进值；已建项目不高于行业用水定额通用值。

5  评价指标体系和内容

## 5.1  节水型单位评价指标体系包括管理指标、技术指标及鼓励性指标。

## 5.2  节水型单位评价管理指标应包含用水单位的管理制度、管理机构、管网（设备）管理、水计量管理、节水技术改造、节水宣传等。具体评价内容见表1。

5.3  节水型单位评价技术指标应包含用水单位的单位取水量、年用水总量、管网漏损率、水计量器具配备率、水计量率、节水型器具普及率、特色指标等。具体评价内容见表2。技术指标使用附录A的方法计算。

5.4  节水型单位评价鼓励性指标宜根据用水单位的节水特色，设置表征其节水先进性的指标。

## 表1  节水型单位评价管理指标和内容

| 序号 | 评价指标 | 评价内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理制度 | 制定节水相关规章制度。 |
| 2 | 管理机构 | 建立节水管理机构，配备管理人员。 |
| 3 | 管网（设备）管理 | 管网（设备）符合相关的节水标准，定期对管道（设备）维修管护。 |
| 4 | 水计量管理 | 原始记录和统计台账完整规范。 |
| 5 | 节水技术改造 | 注重节水资金投入，对用水系统、主要用水环节进行节水技术改造。雨水、再生水等非常规水源利用。 |
| 6 | 节水宣传 | 开展节水宣传培训。 |

## 表2  节水型单位评价技术指标和内容

| 序号 | 评价指标 | 评价内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位取水量 | 单位取水量符合DB13/T 5450.2的相关规定。 |
| 2 | 年用水总量 | ≤年度计划用水指标。 |
| 3 | 管网漏损率 | 管网漏损率符合相关规定。 |
| 4 | 水计量器具配备率 | 符合GB/T 24789的相关规定。 |
| 5 | 水计量率 | 符合GB/T 24789的相关规定。 |
| 6 | 节水型器具普及率 | 符合GB/T 31436的相关规定。 |
| 7 | 特色指标 | 结合用水单位节水特点，设置表征其节水水平的特色指标。 |

6  评价方法和程序

6.1  基本要求是节水型单位评价应具有的基本条件，不计分，任何一条不符合要求，则不具备参评资格。

6.2  按满分110分计。节水型单位评价管理指标、技术指标和鼓励性指标宜按照40分、60分和10分设置。

6.3  若节水型单位无此类评价指标（或评价内容），则该类指标（或评价内容）为空项。遇有空项，评价总分按式（1）进行折算：

N=Ni100-Mj×100%+Gk………………………………………（1）

式中：

N——折算后总得分；

Ni——参评单位的管理指标、技术指标得分之和，不包括鼓励性指标得分；

Mj——空项所对应分值，空项的范围仅限于管理指标评价内容、技术指标中的某一项或几项，管理指标不应出现空项；

Gk——参评单位的鼓励性指标得分之和。

6.3  评价程序可参考附录B。

6.4  评价等级划分

节水型单位评价等级宜按表3进行划分。

## 表3  节水型单位评价等级

| 节水等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | ≥90 | 80~90 | ≤80 |

附  录  A

（资料性）

节水型单位评价技术指标的计算方法

A.1  管网漏损率

管网漏损率按式（A.1）计算：

Rwl＝Qs-QaQs×100%……………………………………（A.1）

式中：

Rwl——管网漏损率（%）；

Qs ——注册用户用水量（m3）；

Qa ——进入供水管网中的全部水量（m3）。

注：供水管网漏损水量符合GB/T 21534的相关规定，包括各种类型的管线漏点、管网中水箱水池等渗漏和溢流而造成的损失水量，以及因计量器具性能缺陷或计量方式方法改变导致计量误差上的损失水量、因未注册用户用水和用户水量无查等管理因素导致的损失水量。

A.2  水计量器具配备率

水计量器具配备率按式（A.2）计算：

Rp=NsNI×100%………………………………………（A.2）

式中：

Rp——水计量器具配备率（%）；

Ns——某计量层次实际安装配备的水计量器具数量（件）；

NI——某计量层次测量全部水量所需配备的水计量器具数量（件）。

注：计量层次有分户计量、分区计量和主要用水设备计量。

A.3  水计量率

水计量率按式（A.3）计算：

Km=VmiVi×100%………………………………………（A.3）

式中：

Km——水计量率（%）；

Vmi——在一定计量时间内，水计量器具计量的水量（m3）；

Vi——在一定计量时间内，总取水量（m3）。

A.4  节水型器具普及率

节水型器具普及率按式（A.4）计算：

nis=NisNi×100%………………………………………（A.4）

式中：

nis——节水型器具普及率（%）；

Nis——实际安装使用的节水型器具数量（件）；

Ni——实际使用的总用水器具数量（件）。

附  录  B

（资料性）

节水型单位的评价程序

B.1  建立专家评审小组，负责开展节水型单位的评价工作。

B.2  按行业进行节水型单位评价工作，行业分类依据GB/T 4754。

B.3  根据各行业不同特点，依据本标准第5章，确定各行业的评价指标体系和内容。

B.4  查看报告文件、统计报表、原始记录；根据实际情况，组织专家对计量器具、用水设施、污水处理设施、非常规水源利用设施、节水宣传现场、主要用水部位和用水环节等进行现场查看，确保资料真实可靠。

B.5  对资料进行分析，单位是否满足以下要求：

a)  基本要求；

b)  管理指标要求；

c)  技术指标要求；

d)  鼓励性指标要求。

B.6  对单位是否满足指标要求应进行综合评审。

___________________________

DB13/T ××××—2022