ICS XXXX

B XX

DB13

河北省地方标准

DB13/XXXXX

批发市场农产品安全快速检测室构建技术要求

（征求意见稿）

2022-XX-XX 发布                      2022-XX-XX  实施

河北省市场监督管理局         发 布

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河北省农业农村厅提出。

本文件起草单位：石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心（石家庄市畜产品质量研究所）、石

家庄市农产品质量检测中心。

本文件主要起草人：

批发市场农产品安全快速检测室构建技术要求

1范围

本文件规定了批发市场农产品快速检测室检测能力配置、人员要求。

本文件适用于批发市场农产品中农（兽）药残留和其它有毒有害物质快速检测为主的实验室建设。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 快检室构建要求

4.1 检测能力

4.1.1 应以农产品中农（兽）药残留和其它有毒有害物质快速检测为主。

4.1.2 应满足本批发市场主要农产品质量安全检测的基本需求。设备配置参见表1.

表1  检测室功能分区及基本条件

| 功能区 | 用途及基本条件 | 仪器设备 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务管理区 | 专用于检测人员办公，样品的接收、核对、登记，检测结果处理、发放，保存检测的文件、原始记录等资料。 | 电脑 | 1 |
|  |  | 打印机 | 1 |
|  |  | 档案柜 | 1 |
| 检测区 | 样品保存区： 用于样品保存,配备必要的采样工具，冰柜、冰箱等低温或恒温储存设备等； | 冷藏冷冻设备a | 2 |
|  |  | 取样工具 | 1 |
|  | 样品前处理区： 1.用于实验室样品前处理,配备电子天平、微量移液器、恒温生化培养箱、恒温水浴锅、高速离心机、试剂柜、冰箱、制水设备等设备。 2.用于实验器皿、设备等物品的清洗,配备必要的清洗设备、用具、用品等。 3.安装必要的通风设施，配备适用的消防器材等。 | 电子天平b | 1～2 |
|  |  | pH计 | 1 |
|  |  | 高速离心机 | 1 |
|  |  | 振荡器 | 1 |
|  |  | 恒温生化培养箱 | 1 |
|  |  | 电热恒温水浴锅 | 1 |
|  |  | 均质器 | 2 |
|  |  | 纯水机 | 1 |
|  |  | 微量移液器 | 3 |
|  |  | 冷藏箱 | 1 |
|  |  | 试剂柜 | 1 |
|  |  | 实验台 | 1 |
|  |  | 洗眼器 | 1 |
|  | 分析测试区： 用于检测结果判读，配备速测仪、酶标仪等，配备空调等恒温设施。 | 农药残留速测仪 | 1 |
|  |  | 酶标仪 | 1 |
|  |  | 胶体金读数仪 | 1 |
| a冷藏箱和冰柜。 b百分之一天平。 |  |  |  |

4.2人员要求

4.2.1 实验室管理人员宜由批发市场管理人员兼任，配备专职检测人员和负责审核签发检测结果的人员。

4.2.2技术人员应经过实验室基础知识、安全知识、农产品快速检测等专业培训，考核合格后上岗。