| ICS | 03.080.99 |
| --- | --- |
| CCS | A20 |

13

河北省地方标准

DB 13/T XXXX—XXXX

大型科研仪器设备开放共享服务规范

Specification for open sharing service of large scientific instruments and equipment

2022 - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

河北省市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河北省科学技术厅提出并归口。

本文件起草单位：xxx、xxx

本文件主要起草人：xxx、xxx

大型科研仪器设备开放共享服务规范

范围

本标准规定了大型科研仪器设备开放共享服务的开放要求、信息公开、服务提供、数据报送与共享、考核评价等内容。

本标准适用于河北省行政区域内大型科研仪器设备的开放共享服务。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 32847-2016  科技平台 大型科学仪器设备分类与代码

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

大型科研仪器设备  major scientific instrument and equipment

原值在规定限额以上,直接用于研究、观测、试验、检验、检测、计量等各类科技活动和教学活动的、重要的仪器和设备(含配套附件及软件)。

注:大型科研仪器设备主要包括单台套价值在当地科研部门规定限额以上，本省行政区域内大型科研仪器和实验、分析、检测、试验设备,不包括与基建配套的各种动力设备,机械设备、辅助设备,也不包括专用于生产的仪器设备、办公设备以及一般运输工具(科学考察用交通运输工具除外)。

[来源：GB/T 32847-2016，2.3，有修改]

管理单位  management institution

- 大型科研仪器设备所依托管理的法人单位。主要包括本省行政区域内的高等学校、科研院所和其他企事业单位等。

委托方  entrust unit

因科学研究或技术开发的需要，需委托共享使用某管理单位大型科研仪器设备的组织或个人。

开放共享  opening up and sharing

管理单位(3.2)将大型科研仪器设备(3.1)向社会开放，为其他单位、个人用于科学研究和技术开发的行为。

开放共享要求

公共财政投入的大型科研仪器设备，在保证管理单位自身使用需求、非涉密和无特殊规定限制的情况下，满足下列条件的，管理单位应将其纳入河北省大型科研仪器设备资源开放共享服务平台（以下简称“省大仪平台”），面向社会开放共享：

单台套价值在当地科研部门规定限额以上；

仪器设备可正常运行；

仪器设备有专人管理和维护；

能够保证足够的开放时间。

鼓励非公共财政投入的符合上述条件的仪器设备积极加入省大仪平台。

各级科研管理部门应建立大型科研仪器设备面向社会开放服务后补助机制，用于推动大型科研仪器设备面向社会开放共享。

信息公开

管理单位纳入省大仪平台提供开放共享服务，应公开以下基本信息：

管理单位基本信息；

管理单位的仪器设备管理制度；

仪器设备基本信息等。

管理单位信息应包括单位名称、统一社会信用代码、上级行政主管部门、单位属性、法人姓名、法人职务、单位所在地、联系方式等。

管理制度信息应涵盖大型科研仪器设备的申请、使用、运行和维护等相关制度，包括制度名称、制度摘要、关键词、发布日期和实施日期等。

仪器设备信息应包括仪器设备名称、规格型号、所属研究试验基地、所在城市、所属部门、所在单位仪器编号、固定资产编码、仪器分类、购置日期、购置目的、资质情况、运行状态、仪器设备类别、共享模式、仪器原值、先进程度（仪器参数）、获取方式、实验室认可、计量认证等。

服务提供

咨询服务

- 管理单位应设置联系方式，如电话、电子邮箱、即时通讯工具等，对用户提出的咨询、预约申请等进行答疑和指导，建立在线问答或留言功能，方便用户与用户、用户与管理单位之间的在线交流。

预约处理

管理单位应在省大仪平台向社会开展在线预约服务。

管理单位接受服务预约时应及时结合本单位实际情况审核预约信息，审核通过后管理单位应在2个工作日内完成与委托方的对接，根据实际情况约定好提供服务的日期。

现场指导

针对需直接操作仪器设备的委托方，管理单位应在其使用仪器设备时，提供必要的现场支持服务，包括但不限于方案讲解、培训、技术指导和故障解决等。

服务保障

管理单位宜建立稳定的、高水平、专业化的实验技术队伍，在岗位设置、业务培训、薪酬待遇、职称晋升和评价考核等方面实行富有激励性的政策措施。

管理单位应对仪器设备管理人员开展培训，宜包括开放共享管理有关政策、共享服务评价规范、共享平台操作规范、仪器设备使用安全管理制度等培训内容。

管理单位应定期按照有关检定规程或校准规范对仪器设备进行检定或校准，并在省大仪平台定期更新仪器设备的状态信息。

管理单位对外提供开放共享服务，应与委托方订立合同，约定服务内容、知识产权归属、保密要求、损害赔偿、违约责任、争议处理等事项。

管理单位应建立知识产权管理工作机制，妥善保管对外服务获得的实验数据，为用户保守技术秘密。

管理单位对外提供开放共享服务，可按照成本补偿和非盈利原则收取费用。

服务评价

在共享服务完成后，委托方可在省大仪平台对本次共享服务进行评价，服务评价结果将作为考核管理单位的依据，评价宜包括好评、中评、差评，不评价默认中评。

数据报送与共享

共享服务完成后管理单位应及时在省大仪平台填报完善服务记录以及服务案例相关信息，服务案例内容应包括资源需求及提供方名称、大型科研仪器设备名称、服务相关内容、订单状态和用户评价等信息。

管理单位应建立大型科研仪器设备开放共享实验记录和使用档案，按年度将使用情况和开放服务情况报有关管理部门备案，并如实提供上级管理部门有关统计分析和年度绩效评价的详实资料和真实数据。

对于新购、新建大型科研仪器设备，管理单位应在完成安装使用验收之日起30个工作日内，将大型科研仪器设备名称、型号规格、主要功能、应用范围、对外服务项目和开放制度等情况提交省大仪平台。

在保证数据安全的前提下，鼓励管理单位提供共享设备数据接口给大仪平台，便于大仪平台运用大数据展示、统筹和管理各单位分布式、松耦合的共享设备，提升设备的使用效率。

考核评价

各级科研管理部门应建立和实施年度大型科研仪器设备开放共享服务绩效评价制度，委托具备开展评价工作的条件和能力、熟悉相关领域发展情况的第三方机构实施评价工作，及时公告评价结果，并作为实施奖励后补助、科研仪器设备更新、科技项目立项支持、管理单位考核的重要依据。

评价指标应包括管理单位大型科研仪器设备开放共享的组织管理、运行使用、服务成效三部分。评价指标体系可参照附录A实施。

评价结果按优秀、良好、合格、较差四个档次确定，对考核结果为优秀和良好的单位根据河北省相关财政政策给予后补助奖励。

对考核结果为较差的管理单位应进行通报批评，限期一年整改；对连续两次评价考核结果为较差的管理单位，其通用性强但使用率比较低、开放共享较差的共享仪器设备，可由该单位上级部门按相关规定，进行部门内部协调调配，或由相关主管部门根据需要跨部门无偿划拨。

- 附  录  A
(资料性)
大型科研仪器设备开放共享绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 指标说明 |
| --- | --- | --- |
| 组织管理（40分） | 科研仪器购置统筹管理情况 （10分） | 科研仪器设备购置论证机制建设情况、仪器集中集约化管理情况等。 |
|  | 原值在当地科研部门规定限额以上仪器开放率（5分） | 已纳入平台开放科研仪器设备原值占可以用于共享的仪器的总原值比例。 |
|  | 实验技术队伍建设情况 （10分） | 建立专业化的技术服务团队情况、对实验技术人员开放服务成效的考核和激励情况、实验技术人员职位职称晋升和职业发展体系建设情况、组织实验技术人员开展技术和安全培训、仪器功能开发情况等。 |
|  | 在线服务平台建设 （15） | 在线服务平台建设情况、在线服务平台可预约仪器比例等。 |
| 运行使用（40分） | 仪器年平均有效工作机时 （20分） | 参与共享的科研仪器年度有效运行总机时数 与 参与共享的科研仪器总数的商。 |
|  | 运行使用成效 （20分） | 支撑重大科研任务情况以及相关研究成果的产出、水平与贡献等。 |
| 服务成效（20分） | 共享率 （10分） | 科研仪器年平均对外服务机时与年平均运行机时的比值。 |
|  | 对外服务成效及用户评价 （10分） | 服务其他单位科研任务情况以及相关研究成果的产出、水平与贡献，用户评价情况等。 |
| *指标体系和评分标准可根据工作情况进行调整 |  |  |

参考文献

[1] GB/T32847-2016 科技平台大型科学仪器设备分类与代码

[2] 《关于推动科技创新平台和大型仪器设备面向社会开放服务的实施意见》（冀政发〔2015〕16号）