河北省市场监督管理局   发布

2024-××-××实施

2024-××-××发布

节水型企业评价导则

第2部分：纺织行业

（征求意见稿）

DB13/T ×××—2024

DB13

河北省地方标准

ICS××.×××.××

R 01

目 次

前    言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  评价指标及评价内容	1

附 录 A（规范性附录）评价方法及评价程序	5

附 录 B（资料性附录）计算公式	6

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

DB13/T ****-2024《节水型企业评价导则》为系列标准，目前已确定的部分包括：

——第1部分：造纸行业；

——第2部分：纺织行业；

——第3部分：石油化工业；

——第4部分：医药行业；

——第5部分：建材行业。

本文件为DB13/T ***-2024的第2部分。

本文件由河北省水利厅提出并归口。

本文件主要起草单位：河北省水资源研究与水利技术试验推广中心。

本文件主要起草人：xxxxx

节水型企业评价导则 第2部分：纺织行业

1  范围

本文件规定了纺织行业节水型企业的术语和定义、评价指标及评价内容。

本文件适用于河北省行政区域内纺织行业节水型企业评价工作。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 8978  污水综合排放标准

GB 18918  城镇污水处理厂污染物排放标准

GB/T 7119  节水型企业评价导则

GB/T 12452  水平衡测试通则

GB/T 21534  节约用水  术语

GB/T 24789  用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 31436  节水型卫生洁具

DB13/T 5448.5  工业取水定额 第5部分：纺织行业

3  术语和定义

GB/T 7119、GB/T 21534、GB/T 24789界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

纺织企业

将天然纤维或化学纤维加工成各种纱、丝、线、带、织物及其染整制品的企业。

4  评价指标及评价内容

节水型纺织企业评价标准体系分为管理指标、技术指标及鼓励性指标。

## 4.2  管理指标

管理指标包括管理机构、管理制度、管理设备（设施）、水平衡测试、节水宣传、节水设施、非常规水利用、污水达标排放，满分60分。管理指标评价标准见表1。

表1  管理指标评价标准

| 序号 | 评价指标类别 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理机构 | 用水管理组织机构健全，明确主管领导、主管部门和管理人员，得2分。 | 4 |
|  |  | 企业近三年任一年度实际用水量不小于10 万m3，设置专（兼）职水务经理，得2分。 |  |
| 2 | 管理制度 | 取水许可和计划用水管理资料齐全，得1分。 | 9 |
|  |  | 有科学合理的用水计量、用水统计、用水设施（设备）管理及维护等节约用水管理制度，得4分，少一项扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  | 有节水规划和年度节水实施计划，得2分，少一项扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  | 有节水目标考核制度、奖惩制度，明确目标责任、考核和奖惩办法，得4，少一项扣2分，扣完为止。 |  |
| 3 | 用水管网管理 | 有详细的供水管网图、排水管网图，得2分。 | 10 |
|  |  | 有详细的计量网络图和水计量器具一览表（包括器具名称、规格、安装使用位置、计量对象等），得2分。 |  |
|  |  | 定期对供水、用水管道和用水设施（设备）进行检修，且记录完整，得2分。 |  |
|  |  | 用水设施（设备、管道等）无跑冒滴漏，得2分。发现一处扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  |  | 用水原始记录和统计台账完整规范，得2分。 |  |
| 4 | 水平衡测试 | 按照GB/T12452和地方相关规定，开展水平衡测试，得5分。 | 5 |
| 5 | 节水宣传 | 有年度节水宣传计划，得1分。 | 12 |
|  |  | 年度开展节水宣传活动2次以上，得4分，少1次扣2分。 |  |
|  |  | 在卫生间、开水间、浴室、食堂等主要用水场所和水龙头、便器、淋浴器等主要用水设施的醒目位置张贴节水标语和标识，得4分，少1处扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  | 在企业醒目位置设置固定节水宣传栏和固定节水宣传标语，每座宣传栏或每套宣传标语得1分，满分2分。 |  |
|  |  | 利用电子显示屏或其他等媒介定期播放节水视频、音频资料，得1分。 |  |
| 6 | 节水设施 | 企业每年列支一定资金用于节水工程建设、节水技术改造，得2分。 | 12 |
|  |  | 企业近三年新（改、扩）建厂区时应配套建设节水设施，节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，得2分。 |  |
|  |  | 配套建设再生水利用设施，得2分。 |  |
|  |  | 配套建设污水处理设施，得2分。 |  |
|  |  | 绿化选用耐旱树木、花草，灌溉采用喷灌、微喷灌和滴灌等高效节水方式，得2分。 |  |
|  |  | 安装直饮水尾水、锅炉冷凝水和空调冷凝水回收设施，并有效利用，得2分。 |  |
| 7 | 非常规水利用 | 鼓励使用非常规水用于生产环节、冲洗便器、卫生洒扫、绿化灌溉等，每一种利用途径，得1分，满分4分。 | 6 |
|  |  | 建设雨水集蓄利用工程（设施）并正常利用，得2分。 |  |
| 8 | 污水达标排放 | 配备污水处理设施，污水排放达到GB 8978和GB18918的要求，得2分。 | 2 |
| 小计 |  |  | 60 |

## 4.3  技术指标

技术指标包括单位产品取水量、年用水总量、用水综合漏失率、水计量器具配备率、节水型器具普及率、蒸汽冷凝水回收率、重复利用率、非常规水源替代率，满分40分。技术指标评价标准见表2。

表2  技术指标评价标准

| 序号 | 评价指标类别 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年用水总量 | 年用水总量≤地方下达的年度计划用水指标，得2分，超过地方下达的年度计划用水指标，不得分。 | 2 |
| 2 | 单位产品用水量 | 单位产品取水量符合DB13/T 5448.5的相关规定，单位产品取水量≤先进值，得8分；先进值<单位产品取水量≤通用值，按比例赋分；单位产品取水量>通用值，不得分。 | 8 |
| 3 | 水计量器具配备率 | 用水单位水计量器具配备率达到100%，主要次级用水单位水计量器具配备率达到100%，主要用水设备（用水系统）水计量器具配备率达到100%，得8分；水计量器具配备满足GB/T 24789要求，得5分；其余不得分。 | 8 |
|  |  | 纺织企业应在供暖系统、空调系统、中水贮水池等特殊部位用水的补水管上加装水量计量仪表，对补水量进行计量。每设置一项得1分，满分4分。 |  |
| 4 | 节水型器具普及率 | 禁止使用列入国家淘汰名录的用水设备和器具，发现1例，本项不得分。 | 4 |
|  |  | 符合GB/T 31436等技术要求，节水型器具普及率达到100%，并达到二级及以上水效等级，鼓励采用有节水产品认证证书，或列入国家鼓励使用目录、《节能产品政府采购清单》的节水产品和目录。得4分，发现1例未使用，扣1分，扣完为止 |  |
| 5 | 用水综合漏失率 | 用水综合漏失率<2%，得4分，2%≤用水综合漏失率≤8%，按比例赋分；用水综合漏失率>8%，不得分。 | 4 |
| 6 | 蒸汽冷凝水回收率 | 蒸汽冷凝水回收率为100%，得2分，每低5%扣1分，扣完为止。 | 2 |
| 7 | 重复利用率 | 水的重复利用率≥50%，得6分；30%≤重复利用率＜50%，得4分；10%≤重复利用率＜30%；得2分；重复利用率＜10%，不得分。 | 6 |
| 8 | 非常规水源替代率 | 非常归水源替代率≥30%，得6分；10%≤非常规水源替代率＜30%，得4分；0%≤非常规水源替代率＜10%，得2分；其余不得分。 | 6 |
| 小计 |  |  | 40 |

## 4.4  鼓励性指标

鼓励性指标包括用水信息化智能管理、合同节水管理、技术研发及应用推广，满分10分。鼓励性指标评价标准见表3。

表3  鼓励性指标评价标准

| 序号 | 评价指标类别 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用水信息化智能管理 | 建设用水实时监控平台，配套安装远程智能水表，实施用水精细化管理，得2分；平台具有水量统计功能和自动预警功能等，得1分。 | 3 |
| 2 | 合同节水管理 | 引入社会资本，采用合同节水管理方式，实施纺织企业整体节水改造或重点用水环节节水改造，得3分。 | 3 |
| 3 | 技术研发及应用推广 | 企业自主开展节水技术、产品的创新和研发并进行推广使用，得2分。 | 4 |
|  |  | 对国家推荐的节水新技术、新产品等进行应用及推广，得2分。 |  |
| 小计 |  |  | 10 |

附 录 A

（规范性附录）

评价方法及评价程序

A.1  评价方法

A.1.1  管理指标分值60分，技术指标分值40分，鼓励性指标分值10分，合计110分，评价指标总得分90分及以上的参评单位，获评纺织行业节水型企业。

A.1.2  如遇缺项，则此项不得分，评价总分按照公式进行折算。折算公式为：

评价总分=（实际总得分-鼓励性指标得分）×100/（100-缺项对应分值）+鼓励性指标得分。鼓励性指标不计入缺项。

A.2  评价程序

A.2.1  建立专家评审小组，负责开展纺织行业节水型企业的评价工作。

A.2.2  评价时采取听取汇报、查阅资料及现场查看等方式，查看报告文件、统计报表、原始记录；对计量器具、用水设施、污水处理设施、非常规水利用设施、节水宣传现场、主要用水部位和用水环节进行现场查看，确保资料真实可靠。

A.2.3  对各项指标分别赋分，按照评价方法计算总得分。

附 录 B

（资料性附录）

计算公式

B.1  单位产品取水量

企业单位产品取水量按式（B.1）计算：

Vu=VQ…………………………………………………（B.1）

式中：

Vu——单位产品取水量；

V——在一个自然年内的产品取水量（计算应符合DB13/T 5448.5的相关规定）；

Q——在一个自然年内的产品生产量。

B.2  用水综合漏失率

用水综合漏失率按式（B.2）计算：

- K1=V1Vi×100%    …………………………（B.2）

式中：

K1——用水综合漏失率（%）；

V1——在一定的计量时间内，企业的漏失水量，单位为立方米（m3）；

Vi——在一定的计量时间内，企业的取水量（），单位为立方米（m3）。

B.3  水计量器具配备率

水计量器具配备率按式（B.3）计算：

Rp=NsNI×100%………………………………………（B.3）

式中：

Rp——水计量器具配备率（%）；

Ns——评价年单位某计量层次实际安装配备的水计量器具数量（件）。

NI——评价年单位某计量层次测量全部水量所需配备的水计量器具数量（件）。

注：计量层次有分户计量、分区计量和主要用水设备计量。

B.4  节水型器具普及率

节水型器具普及率按式（B.4）计算：

nis=NisNi×100%………………………………………（B.4）

式中：

nis——节水型器具普及率（%）；

Nis——评价年单位实际安装使用的节水型器具数量（件）；

Ni——评价年单位实际使用的总用水器具数量（件）。

B.5  蒸汽冷凝水回收率

蒸汽冷凝水回收率按式（B.5）计算：

Rb=VbrD×ρ×100%…………………………………（B.5）

式中：

Rb——蒸汽冷凝水回收率（%）；

Vbr——评价年单位蒸汽冷凝水回收量（m3/h）；

D——评价年单位产汽设备的产气量（t/h）；

ρ——冷凝水体积质量（t/m3）。注：Vbr、ρ均指在标准状态下。

B.6  重复利用率

重复利用率按式（B.6）计算：

R=VrVi+Vr×100%……………………………………（B.6）

式中：

R——重复利用率；

Vr——在一定的计量时间内，企业的重复利用水量，单位为立方米（m3）；

Vi——在一定的计量时间内，企业的取水量，单位为立方米（m3）。

B.7  非常规水源替代率

非常规水源替代率按式（B.7）计算：

Kh=VihVi+Vih×100%……………………………………（B.6）

式中：

Kh——非常规水替代率；

Vih——在一定的计量时间内，非常规水源所替代的取水量，单位为立方米（m3）；

Vi——在一定的计量时间内，企业的取水量，单位为立方米（m3）。

—————————————