| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

13

河北省地方标准

DB 13/T XXXX—XXXX

集贸市场诚信计量建设规范

征求意见稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

河北省市场监督管理局  发布

目次

前言	III

引言	IV

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	2

5  管理要求	2

5.1  管理制度	2

5.2  人员	2

5.3  主办者职责	2

5.4  经营者职责	3

5.5  诚信文化建设	3

6  计量器具要求	3

6.1  配备	3

6.2  使用	4

6.3  检定	4

6.4  维修	4

6.5  公平秤	4

6.6  计量单位	5

6.7  计量巡查	5

7  计量技术要求	5

7.1  定量包装商品	5

7.2  零售商品	6

8  诚信计量承诺和计量维权	6

8.1  诚信计量承诺	6

8.2  计量维权	7

9  持续改进	7

附录A（资料性）  计量器具台账	8

附录B（资料性）  计量巡查记录	9

附录C（资料性）  投诉处理单	10

参考文献	11

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由河北省市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：河北省计量检测技术中心、河北首衡农副产品有限公司。

本文件主要起草人：牛玮娜、庞绍博、姜巨勇、黄磊、吴兰英。

引言

国务院《计量发展规划（2021-2035年）》对推进诚信计量分类监管，完善诚信计量体系建设提出了明确要求，原质检总局先后发布《商业、服务业诚信计量行为规范》《服务业诚信计量监督管理制度建设指南》，在集贸市场、加油站、餐饮行业、商店超市、医疗机构、配镜行业、道路交通、公用事业等与人民群众密切相关的服务业领域，持续推进诚信计量体系建设，逐步建立诚信计量信用信息收集、公开、诚信计量分类监管等制度，建立完善服务业诚信计量信用信息平台。

本文件旨在通过集贸市场的自主管理，增强诚信计量意识、完善诚信计量体系，持续提升计量保证能力和诚信计量管理水平；通过践行公开承诺，杜绝计量欺诈、计量作弊等行为。从而实现诚信计量、健康发展，营造诚信经营、公平竞争的市场环境，保护消费者的合法权益。

集贸市场诚信计量建设规范

范围

本文件规定了集贸市场诚信计量建设规范的术语和定义、基本要求、管理要求、计量器具要求、计量技术要求、诚信计量承诺和计量维权、持续改进。

本文件适用于有建立、实施、保持、持续改进诚信计量管理制度，并符合自我承诺需求的集贸市场。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7722 电子台案秤

GB/T 33659 农贸市场计量管理与服务规范

JJF 1001 通用计量术语及定义

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

JJF 1647 零售商品称重计量检验规则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

计量  metrology

实现单位统一、量值准确可靠的活动。

[来源：JJF 1001—2011，4.2]

- 3.2

集贸市场  pedlars market

由自然人、法人或者非法人组织主办，由入场经营者向集贸市场主办者承租场地进行农副产品、日用消费品等实现货品集中交易的固定场所。

- 3.3

主办者  organizer

负责集贸市场经营及管理的法人单位或自然人。

- 3.4

经营者  operator

向集贸市场举办方承租场地、进行现货零售交易的法人单位或自然人。

- 3.5

计量负偏差  negative deviation measurment

零售商品实际重量值与结算重量值之间的负向差值。

[来源：JJF 1647 —2017，3.1]

- 3.6

允许短缺量  tolerable inadequate

单件定量包装商品的标注净含量与其实际含量之差的最大允许量值（或者数量）。

[来源：JJF 1070 —2023，3.1.19]

基本要求

集贸市场应具有符合相关执照或许可证所规定的经营条件，依法取得必要的执照或许可证，并保持有效。

集贸市场应遵循公正、公平、公开的原则，保证计量器具量值准确可靠，保护消费者合法权益。

集贸市场应公开公示诚信计量方面承诺，主动接受社会监督，对未兑现诚信计量承诺的各类行为做出相应的改正和补偿规定。

管理要求

管理制度

计量管理制度应包括但不限于以下内容：

计量人员管理制度；

计量器具管理制度；

计量投诉处理制度；

诚信计量承诺制度；

计量单位使用制度；

计量巡查制度；

公平秤管理制度；

计量违法失信警示制度。

人员

主办者应明确计量管理负责人，并根据集贸市场经营情况配备专（兼）职管理、技术、监督和服务人员。

主办者应对有关诚信计量岗位的人员进行培训，适应本市场诚信计量管理需要。

主办者职责

集贸市场主办者是承担计量管理与服务的主体责任方，其主要职责是：

——积极宣传贯彻计量法律、法规和规章，制定计量管理及保护消费者权益的制度，并组织实施；

建立健全诚信计量管理体系，组织经营者开展诚信计量自我承诺；

明确诚信计量工作有关组织结构、部门设置、岗位职责和相互关系；

与经营者签订的入场经营协议中，明确计量权利、义务和法律责任；

——配合监督管理部门，做好定量包装商品、零售商品等商品量的计量监督管理工作；

——受理计量投诉，调解计量纠纷。

经营者职责

集贸市场经营者是集贸市场计量活动的直接参与方，其主要职责是：

遵守计量法律、法规、规章及集贸市场主办者关于计量活动的有关管理制度；

维护和管理经营中使用的计量器具；

使用国家法定计量单位，明示商品单价；

销售定量包装商品应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定；

销售零售商品应符合《零售商品称重计量监督管理办法》的规定；

现场交易时，应当明示计量单位、计量过程和计量器具显示的量值。如有异议的，经营者应当重新操作计量过程和显示量值；

开展诚信计量自我承诺，自觉接受社会监督。

诚信文化建设

应开展以诚信计量为核心的文化建设，树立诚信理念，增强质量意识，关注品牌效应，履行社会承诺，参与诚信文化传播活动。包括但不限于以下内容：

开展与诚信计量管理制度有关的培训；

在集贸市场内，利用各种方式宣传诚信计量；

利用网络等媒介，组织消费者参与诚信计量文化建设；

惩戒违反诚信计量的经营者。

计量器具要求

配备

经营者应配备符合国家规定、与其经营范围相适应的称重计量器具，经营多种商品的经营者，其配备称重计量器具的最小分度值应以最高零售商品单价为准，具体配备要求见表1。

主办者宜免费为经营者统一配置经强制检定合格的计量器具。

主办者宜推广配备通过智能网联功能实现防作弊效果的计量器具。

零售商品称重计量器具的配备要求

| 商品品种、价格档次 | 称重计量器具 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大称量 （Max） | 分度值 | 称重范围 （m） | 最大 允许误差 | 准确度 等级 |
| 粮食、蔬菜、水果或不高于6 元/kg的食品 | 30 kg | 10 g | m ≤5 kg | ±5 g |  |
|  |  |  | 5 kg＜m≤20 kg | ±10 g |  |
|  |  |  | 20 kg＜m≤30 kg | ±15 g |  |
| 肉、蛋、禽、海（水）产品、糕点、糖果、调味品或高于6 元/kg的食品 | 15 kg | 5 g | m≤2.5 kg | ±2.5 g |  |
|  |  |  | 2.5 kg＜m≤10 kg | ±5 g |  |
|  |  |  | 10 kg＜m≤15 kg | ±7.5 g |  |
| 干菜、山（珍）品或高于30 元/kg，但不高于100 元/kg的食品 | 6 kg | 2 g | m≤1 kg | ±1 g |  |
|  |  |  | 1 kg＜m≤4 kg | ±2 g |  |
|  |  |  | 4 kg＜m≤6 kg | ±3 g |  |
| 高于100 元/kg的食品 | 6 kg | 2 g | m≤1 kg | ±1 g |  |
|  |  |  | 1 kg＜m≤4 kg | ±2 g |  |
|  |  |  | 4 kg＜m≤6 kg | ±3 g |  |
| 注：表中为零售商品称重计量器具的最低配置 |  |  |  |  |  |

使用

所有的计量器具在日常使用前应检查，做好日常维护保养。

应使用合格计量器具，不得破坏计量器具的准确度

如果计量器具出现损坏、结果异常，应停止使用。

发现铅（签）封破坏或遗失，应停止使用并重新申请强制检定。

应确保计量器具的使用条件符合相关要求。

检定

主办者应制定计量器具检定/校准计划，按计划进行检定/校准。

强制检定的计量器具应按照法律法规的规定，向当地市场监督管理部门备案，并向其指定的计量检定机构申请周期检定。

非强制检定的计量器具，应由具有相关资质的计量技术机构进行检定/校准。

应建立计量器具台账，台账至少应包括：计量器具名称、型号规格、制造商、出厂编号、使用地点（摊位号）、检定/校准日期、检定/校准周期等。台账信息应及时更新，做到动态管理。

维修

计量器具的维修应符合国家规定，修理后经计量检定合格方可使用。

对无法修理或修理后经检定不合格的计量器具，应及时报废。

公平秤

应选用准确度等级为中准确度等级（符号为）电子台案称作为公平秤，其产品质量应符合 GB/T 7722的有关规定。

应在集贸市场主要进出口等显著位置设置公平秤，标明计量投诉电话，为消费者复称提供便利。

总量低于50台经营秤的集贸市场，应配备不少于1台公平秤，每增加50台经营秤，宜增加1台公平秤。大型、特大型集贸市场可根据实际情况配备。

计量单位

应正确使用国家法定计量单位明示商品价格，并以国家法定计量单位进行商品量结算。

应在管理制度、统计报表、公示公告中正确使用国家法定计量单位。

计量巡查

实行计量巡查制度，做好巡查结果记录，发现异常按计量巡查制度要求处理。巡查应包括但不限于以下内容：

是否使用不合格计量器具；

计量器具检定标志和封印是否完整；

是否正确使用国家法定计量单位；

定量包装商品的净含量及其标准是否规范；

使用经检定合格的M1等级砝码对在用称重计量器具进行称重核查。

计量巡查频次由集贸市场根据市场实际情况确定。

计量技术要求

定量包装商品

集贸市场销售的定量包装商品的允许短缺量应符合JJF 1070的规定，单件商品的标准净含量与实际含量之差不得大于表2的规定，批量定量包装商品的平均实际含量应大于或等于其标注的净含量。

允许短缺量

| 质量或体积定量包装商品的标准净含量Qn g 或 mL | 允许短缺量T |  |
| --- | --- | --- |
|  | Qn 的百分比 | g 或 mL |
| 0～50 | 9 | — |
| 50～100 | — | 4.5 |
| 100～200 | 4.5 | — |
| 200～300 | — | 9 |
| 300～500 | 3 | — |
| 500～1000 | — | 15 |
| 1000～10000 | 1.5 | — |
| 10000～15000 | — | 150 |
| 15000～50000 | 1 | — |
| 注：对于允许短缺量T ，当Qn≤1 kg时（L）时，T 值的 0.01 g（mL）位上的数字修约至0.1 g（mL）位；当Qn＞1 kg（L）时，T 值的 0.1 g（mL）位上的shuzi 修约至g（mL）位。 |  |  |

零售商品

集贸市场销售的零售商品的价格和称重范围的不同，零售商品的计量负偏差应符合表3、表4的规定。

零售商品允许计量负偏差

| 商品品种、价格档次 | 称重范围 m | 计量负偏差 |
| --- | --- | --- |
| 粮食、蔬菜、水果或不高于6 元/kg的食品 | m≤1 kg | 20 g |
|  | 1 kg＜m≤2 kg | 40 g |
|  | 2 kg＜m≤4 kg | 80 g |
|  | 4 kg＜m≤25 kg | 100 g |
| 肉、蛋、禽、海（水）产品、糕点、糖果、调味品或高于6 元/kg的食品 | m≤2.5 kg | 5 g |
|  | 2.5 kg＜m≤10 kg | 10 g |
|  | 10 kg＜m≤15 kg | 15 g |
| 干菜、山（海）珍品或高于30 元/kg，但不高于100 元/kg的食品 | m≤1 kg | 2 g |
|  | 1 kg＜m≤4 kg | 4 g |
|  | 4 kg＜m≤6 kg | 6 g |
| 高于100 元/kg的食品 | m≤500 g | 1 g |
|  | 500 g＜m≤2 kg | 2 g |
|  | 2 kg＜m≤5 kg | 3 g |
| 注：活禽、活鱼、水发物除外。 |  |  |

活鱼、活禽、水发物的计量负偏差

| 价格档次 | 称重范围 m | 最大负偏差 |
| --- | --- | --- |
| P≤30 元/kg | m≤500 g | 10 g |
|  | 500 g＜m≤2 kg | 15 g |
|  | 2 kg＜m≤5 kg | 30 g |
| 30 元/kg＜P≤100 元/kg | m≤500 g | 5 g |
|  | 500 g＜m≤2 kg | 10 g |
|  | 2 kg＜m≤5 kg | 20 g |
| P＞100 元/kg | m≤2 kg | 5 g |
|  | 2 kg＜m≤5 kg | 10 g |
| 注：表中P-商品价格，m-商品称重质量。 |  |  |

诚信计量承诺和计量维权

诚信计量承诺

应制定诚信计量承诺制度，公开做出诚信计量承诺，定期对诚信计量状况开展自我评价，主动接受社会监督。

应在市场显著位置，以信息栏、电子显示屏等形式公开诚信计量自我承诺、投诉指引等相关内容。

宜建立违法失信红黄牌警示制度，将经营者计量违法行为在集贸市场中予以公示。

主办者与经营者签订诚信计量承诺书，内容至少应包括：

遵守计量法律、法规、规章及本文件的要求；

使用合格的计量器具；

计量准确，保护消费者权益；

使用国家法定计量单位；

主动配合计量行政主管部门、市场主办者解决计量纠纷。

计量维权

应建立和公开投诉渠道，公开投诉电话，设立投诉意见箱，方便消费者投诉举报。

应明确受理投诉部门和人员，负责计量投诉的受理、调解和处理工作。

对投诉及处理结果应及时回复并记录（见附录C），做好记录的归档保存工作。

持续改进

集贸市场主办者应建立符合集贸市场特点的持续改进机制，通过内部审核、评价的结果，找出需要改进的问题，制定和实施改进的措施，记录改进的结果，评估改进的效果，保证计量结果的准确性和可靠性，不断提高诚信计量管理体系的适宜性和有效性。

（资料性）
计量器具台账

计量器具台账参考格式

| 序号 | 计量器具名称 | 规格型号 | 使用地点（摊位/商铺号） | 出厂 编号 | 检定/校准日期 | 检定/校准有效期 | 制造商 | 经营者 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
计量巡查记录

计量巡查记录参考格式

巡查日期：   年   月   日

| 序号 | 摊位（商铺号 | 计量器具 使用情况 | 定量包装商品 | 法定计量单位使用 | 砝码质量 | 计量器具实际显示质量 | 处理情况 | 巡查人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：计量器具使用情况、定量包装商品、法定计量单位使用符合标准相关规定时打“√”，不符合时简要说明原因并记录处理情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
投诉处理单

投诉处理单参考格式

记录人：                                                            年   月   日

| 投诉人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投诉人 |  | 摊位号 |  | 联系电话 |  |
| 计量器具信息 |  |  |  |  |  |
| 投诉内容 |  |  |  |  |  |
| 处理结果 | 被投诉人签名： |  |  |  |  |
| 结果反馈 | 投诉人签名： |  |  |  |  |
| 承办人 |  |  | 日 期 |  |  |

参考文献

[1]	GB/T 15624	服务标准化工作指南

[2]	GB/T 22117	信用 基本术语

[3]	GB/T 28222  服务标准编写通则

[4]	GB/T 31950  企业诚信管理体系

[5] DB13/T 5389  集贸市场公平秤设置与管理规范

[6] 《商业 服务业诚信计量行为规范》

[7]	《集贸市场计量监督管理办法》

[8] 《零售商品称重计量监督管理办法》

[9] 《定量包装商品计量监督管理办法》